   Весов вагонных с НПВ до 200 тонн,

   Весов автомобильных платформенных бесфундаментных с НПВ до 120 тонн,

   Весов платформенных с НПВ от 1 тонны до 20 тонн,

- Весов для взвешивания животных с НПВ 600 кг, 1 тн, 2 тн, 3 тн, 5 тн.

- Весов торговых от 15 кг до 300 кг.

Если вдруг Вы нашли цены ниже, чем у нас, не спешите: если это не обманный коммерческий ход конкурентов, мы постараемся сделать еще более выгодное предложение.

| Наименование | Пределы взвешивания, размер платформы, дискретность, количество секций в грузоприемном устройстве – вес весов | Цена (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- |
| Весы вагонные электронные |
| ВВ 100 | 100т | Исполнение 15500*1900*0,5 дискр. 50 кг | 3 | 1 204 000 |
| ВВ 150 | 150т |  | 3 | 1 254 000 |
| ВВ 200 | 200т | Исполнение 15500*1900*0,5 дискр. 100 кг | 3 | 1 309 000 |
| ТВВ-СД 100 | 100т | Исполнение 15500*1900*0,5 дискр. 50 кг | 3 | 1 281 000 |
| ТВВ-СД 150 | 150т | Исполнение 15500*1900*0,5 дискр. 100 кг | 3 | 1 320 000 |
| ТВВ-СД 100 потележ | 100т | Исполнено 4500*1900*0,5 дискр 50\100 кг | 1 | 885 000 |

Весы автомобильные электронные бесфундаментные

| АВТОБАН 10 | 10 т | 4200х2900 дискр. 10 кг | 1 | 312 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОБАН 20 | 20 т | 6000х2900 дискр.10кг | 1 | 405 000 |
|  | 20 т | 7500х2900 дискр.10кг | 1 | 440 000 |
|  | 20 т | 9000х2900 дискр.10кг | 1 | 495 000 |
| АВТОБАН 30 | 30т | 6000х2900 дискр.10кг | 1 | 440 000 |
|  | 30т | 7500х2900 дискр.10кг | 1 | 473 000 |
|  | 30т | 9000х2900 дискр.10кг | 1 | 550 000 |
| АВТОБАН 40 | 40 т | 6000х2900 дискр.20кг | 1 | 418 000 |
|  | 40 т | 7500х2900 дискр.20кг | 1 | 495 000 |
|  | 40 т | 8000х2900 дискр. 20 кг | 1 | 517 000 |
|  | 40 т | 9000х2900 дискр.20кг | 1 | 583 000 |
|  | 40т | 10000х2900 дискр.20кг | 2 | 660 000 |
|  | 40т | 12000х2900 дискр.20кг | 2 | 715 000 |
|  | 40т | 15000х2900 дискр.20кг | 2 | 885 000 |
| АВТОБАН 60 | 60т | 6000х2900 дискр.20кг | 1 | 495 000 |
|  | 60 т | 7500х2900 дискр. 20кг | 1 | 506 000 |
|  | 60 т | 8000х2900 дискр. 20кг | 1 | 528 000 |
|  | 60т | 9000х2900 дискр.20кг | 1 | 561 000 |
|  | 60т | 10000х2900 дискр.20кг | 2 | 605 000 |
|  | 60т | 12000х2900 дискр.20кг | 2 | 687 000 |
|  | 60т | 15000х2900 дискр.20кг | 2 | 946 000 |
|  | 60т | 18000х2900 дискр.20кг | 3 | 1 080 000 |
|  | 60т | 21000х2900 дискр.20кг | 3 | 1 229 000 |
| АВТОБАН 80 | 80т | 12000х2900 дискр.50кг | 2 | 835 000 |
|  | 80т | 18000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 120 000 |
|  | 80т | 20000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 243 000 |
|  | 80т | 21000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 298 000 |
|  | 80т | 24000х2900 дискр.50кг | 4 | 1 490 000 |
| АВТОБАН 100 | 100т | 18000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 200 000 |
|  | 100т | 21000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 350 000 |
|  | 100т | 24000х2900 дискр.50кг | 4 | 1 640 000 |
| АВТОБАН 120 | 120т | 18000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 450 000 |
|  | 120т | 21000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 755 000 |
|  | 120т | 24000х2900 дискр.50кг | 3 | 1 980 000 |

Весы электронные платформенные АВТ

| Наибольший предел взвешивания (НПВ)/ кг | Пределы взвешивания, кг /Цена деления = дискретность, г | Погреш ность, г/ темпера тура, С | Размер платфор-мы, мм | Цена, (руб.) | Цена, (руб.) - пан-дус 1 шт. | Описание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | От 2 до 600/100 | 100 -10...+45 | 1000х1000 | 37 000 | 6 000 | Платформенные весы предназначены для взвешивания штучных, громоздких грузов, грузов на поддоне или в таре в магазинах, складах, базах, на любых предприятиях и сельскохозяйственных объектах. Напольные (складские) весы являются надежными и простыми весовыми системами, рассчитанными на высокие статические весовые нагрузки. Весы состоят из грузоприемной платформы, весоизмерительного прибора и стойки под него. Класс точности силоизмерительных датчиков III (средний). Длина кабеля от грузоприемной платформы до весоизмерительного прибора от 4 до 10м. Варианты установки платформы: напольный, в приямок, с пандусами (опция). Цена пандусов варьируется от размеров платформы. Комплект поставки: грузоприемная платформа со встроенными тензометрическими датчиками, весоизмерительный прибор, стойка, аккумулятор, руководство по эксплуатации. |
|  |  |  | 1200х1200 | 39 000 |  |  |
| 1000 | от 4 до 1000/200 | 200 - 10...+45 | 1000х1000 | 39 000 | 6 000 |  |
|  |  |  | 1000х1250 | 39 000 |  |  |
|  |  |  | 1100х2200 | 56 000 |  |  |
|  |  |  | 1200х1200 | 41 000 |  |  |
|  |  |  | 1200х1500 | 45 000 |  |  |
|  |  |  | 1500х1500 | 50 000 |  |  |
| 2000 | от 10 до 2000/500 | 500 - 10...+45 | 1000х1000 | 41 000 | 6 000 |  |
|  |  |  | 1000х1250 | 42 000 |  |  |
|  |  |  | 1100х2200 | 61 000 |  |  |
|  |  |  | 1200х1200 | 44 000 |  |  |
|  |  |  | 1200х1500 | 47 000 |  |  |
|  |  |  | 1500х1500 | 54 000 |  |  |
| 3000 | от 10 до 3000/500 | 500 - 10...+45 | 1000х1000 | 53 000 | 6 000 |  |
|  |  |  | 1000х1200 | 54 000 |  |  |
|  |  |  | 1200х1200 | 60 000 |  |  |
|  |  |  | 1200х1500 | 62 000 |  |  |
|  |  |  | 1500х1500 | 68 000 |  |  |
| 5000 | от 40 до 5000\500 | 500 - 10...+45 | 1500х1500 | 99 000 | 6 000 |  |
| 10000 | от 100 до 10000/2000 | 2000 -10...+45 | 2000х2500 | 206 000 | 6 000 |  |
|  |  |  | 2000х3000 | 217 000 |  |  |
|  |  |  | 2000х4000 | 247 000 |  |  |
|  |  |  | 2500х5000 | 325 000 |  |  |

Весы платформенные для взвешивания животных АВТ

# Text boxes

| Наибольший предел взвешивания (НПВ)/ кг | Пределы взвешивания, кг /Цена деления = дискретность, г | Погрешность, г/ температура, ̊С | Размер платфор-мы, мм | Цена (руб.) с НДС | Цена, (руб.) - пан-дус 1 шт. | Описание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | от 2 до 600/100 | 100 -10...+45 | 800 х 1200 | 63 500 | 6 000 | Весы предназначены для поголовного или группового взвешивания животных на сельскохозяйственных и мясозаготовительных предприятиях. Для удобства взвешивания оснащены ограждениями высотой 1000мм. Наибольший предел взвешивания 0,6; 1; 2; 3 или 5 тонн. Размер платформы определяется потребностью заказчика. Стандартный размер платформы 1,1 х 2,2м. Комплект поставки: грузоприемная платформа со встроенными тензометрическими датчиками, ограждение, весоизмерительное устройство с аккумулятором, руководство по эксплуатации. Весы работают от аккумулятора и от сети. |
| 1000 | от 4 до 1000/200 | 200 - 10...+45 | 1100 х 2200 | 78 000 | 6 000 |  |
| 2000 | от 20 до 2000/500 | 500 - 10...+45 | 1100 х 2200 | 80 000 | 6 000 |  |
| 3000 | от 20 до 3000/1000 | 1000 - 10...+45 | 1100 х 2200 | 85 000 | 6 000 |  |
| 5000 | от 40 до 5000/1000 | 1000 - 10...+45 | 1100 х 2200 | 90 000 | 6 000 |  |